**ZAŁĄCZNIK NR 1A**

**– Wzór Tabeli Cen Elementów Skończonych**

**na: wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.**

**„Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową i wykopową – obejmującą remont 7 110 m istniejących kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łask”**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

##### Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9, 98-100 Łask

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Preambuła

1. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego i uwzględnił je w przedłożonej Ofercie.
2. Opisy poszczególnych pozycji podanych w Tabeli Cen nie powinny być interpretowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały opisane w innych dokumentach.
3. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne, do wybudowania, przekazania do użytkowania zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nawet, jeżeli nie zostały wymienione w Tabeli Cen.
4. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Tabeli Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Tabeli Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.
5. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia całości Robót zgodnie z Kontraktem.
6. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Tabeli Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie.
7. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy kwoty podane w Tabeli Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.
8. Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.
9. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować między innymi:

|  |  |
| --- | --- |
| − | obsługę geodezyjną budowy, |
| − | wykonanie niezbędnych rozbiórek nawierzchni, usunięcie ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia terenu z lokalizacją poddawanych renowacji i przebudowie sieci sanitarnych i obiektów. |
| − | wykonanie pełnego zakresu prac obejmujących roboty ziemne, wykopy, zabezpieczenie wykopów, przewierty, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, odwóz, składowanie i dowóz gruntu, wymianę gruntu niezdatnego do zasypek, wymagane zagęszczenia, odwodnienia, wykonaniem i eksploatacją tymczasowych instalacji przepompowywania ścieków , dostawa i montaż rękawów naprawczych oraz wszystkich materiałów i urządzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem, przeprowadzeniem niezbędnych testów i prób, |
| − | koszty gwarancji i ubezpieczeń, |
| − | wykonanie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania umowy (np. badania geotechniczne), |
| − | opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, dokumentacji powykonawczej, |
| − | różne opłaty administracyjne związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, trybem przekazywania obiektów do eksploatacji i użytkowania, |
| − | zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania testów i prób końcowych, |
| − | zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport , opłaty przewozowe, |

magazynowanie, pracę tymczasową, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne.

1. Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego Kontraktem.

w tym ceny poszczególnych elementów skończonych wg poniższej tabeli cen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu skończonego | Wartość netto  [PLN] | VAT  [PLN] | Wartość brutto  [PLN] |
| **1.** | **Kolektor grawitacyjny K1 [1S1-1S24]**  **ul. 1 Maja**  Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **2.** | **Kolektor grawitacyjny K2 [2S1-2S16]**  **ul. Narutowicza od ul. 1 Maja do ul. Warszawskiej** Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **3.** | **Kolektor grawitacyjny K3 [3S1-3S7]**  **ul. Żeromskiego od ul. Mickiewicza do**  **ul. Konopnickiej** Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **4.** | **Kolektor grawitacyjny K4 [4S1-4S14]**  **ul. Warszawska od ul. Narutowicza do**  **al. Niepodległości** Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **5.1** | **Kolektor grawitacyjny K5.1 [4S14\*-5S17]**  **ul. Batorego od ul. Warszawskiej do ul. Inki** Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **5.2** | **Kolektor grawitacyjny K5.2 [5S17\*-5S30]**  **ul. Batorego od ul. Inki do ul. Chabrowej** Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **6** | **Kolektor grawitacyjny K6 [5S30\*-6S6]**  **ul. Chabrowa od ul. Batorego do al. Orzechowej** Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **7.1** | **Kolektor grawitacyjny K7.1 [7S1-7S26]**  **ul. Kosynierów i Jana. Pawła II od**  **ul. Wróblewskiego do ul. M. C. Skłodowskiej** Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchn**i** |  |  |  |
| **7.2** | **Kolektor grawitacyjny K7.2 [7S26\*-4S8\*]**  **ul. M. C. Skłodowskiej od ul. Jana Pawła II do**  **ul. Warszawskiej** Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **8.1** | **Kolektor grawitacyjny K8.1 [8S1-8S18]**  **od ul. Armii Krajowej do bocznicy kolejowej** Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **8.2** | **Kolektor grawitacyjny K8.2 [8S18\*-8S31]**  **od bocznicy kolejowej do ul. Warszawskiej** Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **8.3** | **Kolektor grawitacyjny K8.3 [8S8\*-8S32]**  **teren przemysłowy**  Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **9.1** | **Kolektor grawitacyjny K9.1 [4S9\*-9S12] ul. Armii Krajowej od ul. Warszawskiej** Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **9.2** | **Kolektor grawitacyjny K9.2 [9S12\*-9S19] od bocznicy kolejowej do ul. Warszawskiej**  Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową z odtworzeniem nawierzchni |  |  |  |
| **10** | **Kolektor grawitacyjny K10 [10S1-10S3] ul. Okrzei**  Modernizacja kanalizacji metodą wykopową |  |  |  |
| **11** | **Kolektor grawitacyjny K11 [10S2\*-11S6]**  **ul. Czarneckiego**  Modernizacja kanalizacji metodą wykopową |  |  |  |
| **12** | **Kolektor grawitacyjny K12 [12S1-12S2]**  **ul. Kasprowicza**  Modernizacja kanalizacji metodą wykopową |  |  |  |
| **13** | **Kolektor grawitacyjny K13 [13S1-13S9]**  **ul. Broniewskiego**  Modernizacja kanalizacji metodą wykopową |  |  |  |
| **14** | **Kolektor grawitacyjny K14 [13S9\*-14S3]**  **ul. Mickiewicza od ul. Broniewskiego do ul. 1 Maja**  Modernizacja kanalizacji metodą wykopową |  |  |  |
| **15** | **Odtworzenie nawierzchni ul. Okrzei, ul. Czarneckiego, ul. Kasprowicza** |  |  |  |
| **16** | **Odtworzenie nawierzchni ul. Broniewskiego, ul. Mickiewicza od ul. Broniewskiego do ul. 1 Maja** |  |  |  |
|  | | | | | |
|  | **RAZEM** |  |  |  |

Uwaga:

(\*) - studnia (pompownia) ujęta w odrębnym odcinku kanalizacji

Wykonawca wypełnia Tabelę Cen Elementów Skończonych na podstawie Części III SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia.

..........................................., dnia ..................... ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy